# Опросный лист

для заказа флотатора

Компания:            ……………………………………………….…………………………………………………………………………..…

Контактное лицо:       ………………………………………………………………….……………….…………...……………….……

Тел.:              …………………………………………………………………….……………………….……………..……………………….

E-mail:                ………………………………………………………………..……………………………….…………………..…………….

| № п/п | Технические характеристики | Параметры Заполняются заказчиком |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие данные | Назначение изделия |  |
|  |  | Планируемая дата ввода в эксплуатацию |  |
|  |  | Планируемый срок эксплуатации, лет |  |
| 2 | Место установки | В помещении / открытая площадка / подземная / другое |  |
| 3 | Тип сточных вод | Ливневый/производственный/хозяйственн о-бытовой/другое (указать) |  |
| 4 | Производительность установки | Общая (м³/сут) |  |
|  |  | Максимальная (м³/час) |  |
| 5 | Режим подачи стоков | Самотечный / напорный |  |
| 6 | Режим работы | 1 смена 8 часов / 2 смены 16 часов / другое (указать) |  |
| 7 | Наличие предварительной очистки | Да (указать принцип и дать краткое описание) / нет |  |
| 8 | Наличие предварительного усреднителя | Да (указать объем) / нет |  |

| 9 | Необходимость реагентного хозяйства | Да / нет |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Качественный и | Загрязняющие | Макс. концентрация, | ПДК (ПДС), мг/л |
|  | количественный | вещества | мг/л |  |
|  | состав загрязняющих |  |  |  |
|  |  | рН |  |  |
|  | веществ в |  |  |  |
|  | воде (стоках) и |  |  |  |
|  |  | БПК5 |  |  |
|  | требования к |  |  |  |
|  |  | ХПК |  |  |
|  | качеству очистки |  |  |  |
|  |  | Нефтепродукты |  |  |
|  |  | Взвешенные |  |  |
|  |  | вещества |  |  |
|  |  | Фосфаты |  |  |
|  |  | Жиры/маслопро- |  |  |
|  |  | дукты |  |  |
|  |  | СПАВ |  |  |
|  |  | Другие |  |  |
|  |  | нормируемые |  |  |
|  |  | показатели |  |  |
|  |  | (указать) |  |  |
| 11 | Другие сведения | Схемы, планировки, существующая технология очистки и т.п. |  | Предоставляется при наличии |