РФ, г. Санкт-Петербург,

Смоляная ул. 15 Б

Сайт: prom-emkosti.ru

e-mail: tetra@pp-pnd.ru

Тел. (812) 331-90-90

# Опросный лист

для подбора радиального вентилятора Т-ВЕНТ

Компания: ……………………………………………….…………………………………………………………………………..… Контактное лицо: ………………………………………………………………….……………….…………...……………….…… Тел.:     …………………………………………………………………….……………………….……………..……………………….

E-mail: ………………………………………………………………..……………………………….…………………..…………….

| Технические характеристики вентилятора (ТХ) для подбора вентилятора серии Т-ВЕНТ Вентиляторы промышленные радиальные специального назначения ТУ 28.25.20−003−28354047−2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выбор вентилятора серии Т-ВЕНТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Типоразмер №, Номинальное давление. |  |  | ВНД (низкое) |  |  | ВСД (среднее) |  |  |
|  |  |  | 2 | (да/нет) |  | 2 |  | (да/нет) |
|  |  |  | 2.5 | (да/нет) |  | 2.5 |  | (да/нет) |
|  |  |  | 3.15 | (да/нет) |  | 3.15 |  | (да/нет) |
|  |  |  | 4 | (да/нет) |  | 4 |  | (да/нет) |
|  |  |  | 5 | (да/нет) |  | 5 |  | (да/нет) |
|  |  |  | 6.3 | (да/нет) |  | 6.3 |  | (да/нет) |
|  |  |  | 8 | (да/нет) |  | 8 |  | (да/нет) |
|  |  |  | 10 | (да/нет) |  | 10 |  | (да/нет) |
| Электродвигатель согласно каталогу ТЕТРА (частота, мощность, тип) |  |  | Заполнить |  |  |  |  |  |
| Количество, на один типоразмер |  |  | Заполнить |  |  |  |  |  |
| Стандартная комплектация вентилятора По умолчанию | Исполнение |  | 1 |  |  |  | (да/нет) |  |
|  | Положение корпуса |  | ПР 0° |  |  |  |  |  |
|  | Климатическое исполнение |  | УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |
|  | Корпус полимерный |  | Полипропилен |  |  |  |  |  |
|  | Рабочее колесо |  | Полипропилен |  |  |  |  |  |
|  | Эл. двигатель |  | Промышленный |  |  |  |  |  |
|  | Преобразователь частоты |  | Согласно ТХ |  |  |  |  |  |
|  | Комплект виброизоляторов |  | Опора Т-ВЕНТ (резиновая) |  |  |  |  |  |
|  | Комплект гибких вставок |  | Полипропилен |  |  |  |  |  |
|  | Рама |  | Углеродистая сталь, Химостойкое ЛКП |  |  |  |  |  |
|  | Метизы |  | Оцинкованная углеродистая сталь St Zn |  |  |  |  |  |
|  | Паспорт. Руководство по эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сертификат ТР ТС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Паспорт на эл. двигатель |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация при заказе вентилятора серии Т-ВЕНТ (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аналог ВР-ХХ по ГОСТ 5976— 2020 (при наличии информации) |  |  | Заполнить |  |  |  |  |  |
| Производительность, 1000x м3/ч |  |  | Заполнить |  |  |  |  |  |
| Полное давление, Па |  |  | Заполнить |  |  |  |  |  |
| Производительность, в рабочей точке, 1000x м3/ч |  |  | Заполнить |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 для вентиляторов серии Т-ВЕНТ |  |  | УХЛ 4 (помещение отапливаемое) (Стандартная комплектация ) |  |  | УХЛ 2 ( Уличное под навесом, холодный склад) |  |  |
|  |  |  | (да/нет) |  |  | (да/нет) |  |  |
| Дополнительные требования по эксплуатации вентилятора. |  |  | Заполнить |  |  |  |  |  |
| Для безопасной эксплуатации вентиляторов серии Т-ВЕНТ производства ООО «ТЕТРА» рекомендуем использовать устройства плавного пуска (УПП) или преобразователя частоты (ПЧ), пускозащитных устройств (ПЗУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение эл. двигатель |  |  | ё |  |  |  |  |  |
| Исполнение вентилятора |  |  | Исполнение 1 |  |  |  |  |  |
| Положение корпуса (угол поворота), направление вращения рабочего колеса (со стороны всаса) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заполнить |  |  |  |  |  |
| Количество требуемых вентиляторов на один типоразмер, шт. |  |  | Заполнить |  |  |  |  |  |
| Параметры перемещаемой среды | Химический состав или формула |  | Заполнить |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация, % или мг/м3 |  | Заполнить |  |  |  |  |  |
|  | Температура, 0C |  | Заполнить |  |  |  |  |  |
|  | Наличие и наименование абразивных примесей (да/нет) |  | Заполнить |  |  |  |  |  |
|  | Концентрация абразивных примесей, мг/м3 |  | Заполнить |  |  |  |  |  |
|  | Примечание |  | Заполнить |  |  |  |  |  |
| Корпус полимерный | ПП | (да/нет) | ПНД |  |  |  |  | (да/нет) |
| Рабочее колесо | ПП | (да/нет) | Нержавеющая сталь AISI 304 или аналог |  |  |  |  | (да/нет) |
| Дополнительная комплектация | Устройство плавного пуска |  |  |  | (да/нет) |  |  |  |
|  | Звукоизоляция корпуса |  |  |  | (да/нет) |  |  |  |
|  | Датчик температуры эл. двигателя |  |  |  | (да/нет) |  |  |  |
|  | Датчик давления/ разряжения |  |  |  | (да/нет) |  |  |  |
|  | Уплотнения вала |  |  |  | (да/нет) |  |  |  |
|  | Рама материал Нержавеющая сталь AISI 304 или аналог |  |  |  | (да/нет) |  |  |  |
|  | Комплект виброизоляторов - Резина взрывозащищенное (ВР-хх) |  |  |  | (да/нет) |  |  |  |
|  | Комплект виброизоляторов пружинные стальные А2 (Д0-хх) |  |  |  | (да/нет) |  |  |  |
|  | Метизы - Нержавеющая сталь (А2,А4) |  |  |  | (да/нет) |  |  |  |
|  | Шкаф управления |  |  |  | (да/нет) |  |  |  |
| Для безопасной эксплуатации вентиляторов серии Т-ВЕНТ производства ООО «ТЕТРА» рекомендуем использовать устройства плавного пуска (УПП) или преобразователя частоты (ПЧ), пускозащитных устройств (ПЗУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |

TETRA@PP-PND.RU	PROM-EMKOSTI.RU	(812) 331-90-90