|  | Санкт-Петербург, Смоляная ул. 15 Б Сайт: prom-emkosti.ru e-mail: tetra@pp-pnd.ru Тел. (812) 331-90-90 |
| --- | --- |

# Опросный лист

На усреднитель

|  | Контактные данные |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик |  |
| 2 | Контактное лицо, должность |  |
| 3 | Телефон для связи |  |
| 4 | Адрес электронной почты |  |
| 5 | Общие сведения |  |
| 6 | Наименование объекта |  |
| 7 | Адрес объекта |  |
| 8 | Статус объекта (нужное подчеркнуть) | Проект/ строительство/ реконструкция/ тендер/ запрос цены |
| 9 | Усредняемая среда (нужное подчеркнуть) | Хозяйственно-бытовые сточные Производственные сточные воды Поверхностные сточные воды Иное:_________________________________________________________ |
| 10 | Назначение оборудования (краткое описание) |  |
| 11 | Гидравлическая нагрузка |  |
| 12 | Пропускная способность | Суточная, м3/сутки______________________ Часовая, м3/час______________________ Мгновенная, л/с______________________ |
| 13 | Неравномерность (краткое описание) | Указать неравномерность поступления: суточная______________________________________________________ часовая_______________________________________________________ |
| 14 | Примечания: |  |

| 15 | Качество усредняемой среды (что известно) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Температура | 0С |  |
| 17 | Кислотность | ед. рН |  |
| 18 | Взвешенные вещества | мг/дм3 |  |
| 19 | Жиры | мг/дм3 |  |
| 20 | Нефтепродукты | мг/дм3 |  |
| 21 | ПАВ | мг/дм3 |  |
| 22 | ХПК | мг/дм3 |  |
| 23 | БПК | мг/дм3 |  |
| 24 | Конструктивные особенности |  |  |
| 25 | Материал металлокарса (нужное подчеркнуть) | Сталь с покрытие (стандарт) Нержавеющая сталь |  |
| 26 | Форма дна (нужное подчеркнуть) | Плоское (установка на фундамент) Плоское – металлокаркас на регулируемых опорах Коническое – на полный слив |  |
| 27 | Крышка (нужное подчеркнуть) | Не требуется – открытый сосуд Съемная или сборная – без креплений, масса не более 10 кг Стационарная (болтовое крепление по периметру) |  |
| 28 | Люки обслуживания (нужное подчеркнуть) | Не требуется/ Требуется ______ мм, круглой/прямоугольной формы |  |
| 29 | Патрубки присоединения | Входящий DN___ , на отметке ____ мм от основания Выходящий DN___ , на отметке ____ мм от основания Перелив DN___ , на отметке ____ мм от основания |  |
| 30 | КИП (указать относительную высоту размещения, если возможно) | Аварийный датчик минимального уровня на отметке ____ мм Датчик минимального рабочего уровня на отметке ____ мм Датчик максимального рабочего уровня на отметке ____ мм Аварийный датчик максимального уровня на отметке ____ мм Иное:__________________________________________________________ |  |
| 31 | Габаритные ограничения (нужное подчеркнуть) | По размещению (длина/ширина/высота):____________________________ Транспортные (длина/ширина/высота):____________________________ |  |
| 32 | Дополнительное оборудование |  |  |
| 33 | Перемешивание (нужное подчеркнуть) | Пневматическое (по умолчанию, входит в комплект) Механическое Гидравлическое |  |
| 34 | Сороулавливающая корзина | Требуется с прозором ___ мм |  |
| 35 | Площадка обслуживания | Требуется на отметке ___ мм |  |
| 36 | Насосная группа | Тип, производительность |  |
| 37 | Воздушный компрессор |  |  |
| 39 | Прочее |  |  |