Опросный лист для щита управления вентилятором ЩУВ

Компания: ……………………………………………….…………………………………………………………………………..…

Контактное лицо: ………………………………………………………………….……………….…………...……………….……

Тел.: …………………………………………………………………….……………………….……………..……………………….

E-mail: ………………………………………………………………..……………………………….…………………..…………….

| Щит управления вентилятором |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип характеристики | Параметры |  | Параметры (заполняются заказчиком) | Комплектация |
| Материал корпуса щита | Пластик |  |  | Базовая комплектация |
|  | Металл |  |  |  |
| Степень защиты | IP 31 |  |  |  |
|  | IP 54/IP65 |  |  | Базовая комплектация |
| Вентиляция щита | Нет |  |  |  |
|  | Да |  |  | Базовая комплектация |
| Характеристики электродвигателя: | мощность (кВт) |  |  |  |
|  | Номинальный ток (А) |  |  |  |
|  | Напряжение (В) |  |  |  |
|  | кол-во оборотов(об/мин) |  |  |  |
| Наличие термоконтактов в двигателе | Нет |  |  | Базовая комплектация |
|  | Да |  |  |  |
| Метод пуска и управления скоростью | Прямой пуск (контактор) |  |  | Не рекомендуется для вентиляторов с пластиковыми лопастями |
|  | Устройство плавного пуска (УПП) |  |  | Плавный пуск, большой пусковой ток, нет возможности изменения скорости вращения |
|  | Частотный преобразователь (ЧП) |  |  | Базовая комплектация Плавный пуск, дополнительная защита двигателя, возможность изменения скорости вращения |
| Пожарный режим | Нет |  |  | Базовая комплектация |
|  | Да |  |  |  |
| Режим управления | Местное (кнопки на щите) |  |  | Базовая комплектация |
|  | Дистанционное (выносной пульт) |  |  |  |
| Характеристики выносного пульта (при наличии) | Пуск/Стоп |  |  |  |
|  | Пуск/Стоп, регулировка частоты |  |  |  |
|  | Пуск/Стоп, регулировка и отображение частоты |  |  |  |
| Управление воздушной заслонкой | Нет |  |  | Базовая комплектация |
|  | Да |  |  |  |
| Напряжение питания воздушной заслонки (при наличии) | 220 В. |  |  |  |
|  | 24 В. |  |  |  |
| Тип управления заслонкой (при наличии) | с возвратной пружиной |  |  |  |
|  | Реверсивный |  |  |  |
| Ночной режим | Нет |  |  | Базовая комплектация |
|  | Да |  |  | Снижение скорости вращения вентилятора (при наличии ЧП) в нерабочее время по таймеру или переключателю |
| Дополнительно для щита управления двумя вентиляторами (основной + резервный) |  |  |  |  |
| Тип резервирования |  | 100% резерв |  |  |
|  |  | Наработка часов |  |  |
|  |  | Ручной |  |  |
| Способ контроля работы |  | Датчик разряжения |  |  |
|  |  | Реле перепада давления |  |  |
|  |  | Состояние контактора/ПЧ |  |  |
| управление воздушными заслонками на каждом вентиляторе |  | Нет |  |  |
|  |  | Да |  |  |
| Выбор основного вентилятора |  | Нет |  |  |
|  |  | Да |  |  |