Опросный лист для подбора радиального вентилятора Т-ВЕНТ

Компания: ……………………………………………….…………………………………………………………………………..…

Контактное лицо: ………………………………………………………………….……………….…………...……………….……

Тел.: …………………………………………………………………….……………………….……………..……………………….

E-mail: ………………………………………………………………..……………………………….…………………..…………….

| Стандартная комплектация вентилятора Т-ВЕНТ |  |
| --- | --- |
| Исполнение | 1 |
| Положение корпуса | ПР 0° |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69 (отапливаемое помещение) |
| Корпус – химстойкий пластик | Полипропилен / ПНД при исполнении УХЛ-2 |
| Рабочее колесо | Полипропилен |
| Эл. двигатель | 380 В, общепромышленное исполнение |
| Защита крепление колеса к валу (патент) | наличие |
| Преобразователь частоты (частотное регулирование) | Наличие (возможен отказ по желанию) |
| Комплект виброизоляторов | Усиленные резинометаллические |
| Крепеж виброизоляторов | Оцинкованный |
| Комплект гибких вставок | Полипропилен / ПВХ |
| Рама | Углеродистая сталь, Химостойкое ЛКП |
| Метизы | Оцинкованная углеродистая сталь St Zn |
| Паспорт. Руководство по эксплуатации | + |
| Сертификат ТР ТС | + |
| Паспорт на эл. двигатель | + |

| Характеристики вентилятора для подбора |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество требуемых вентиляторов, шт |  | указать |
| Производительность, м3/ч |  | указать |
| Полное давление, Па |  | указать |
| Взрывозащищенное исполнение двигателя вентилятора |  | (да/нет) |
| Положение корпуса (угол поворота), направление вращения рабочего колеса (со стороны всаса) |  |  |
| Место установки вентилятора (помещение, улица), диапазон температур места установки, 0C |  |  |
| Параметры перемещаемой среды | Химический состав или формула |  |
|  | Концентрация, % или мг/м3 |  |
|  | Температура, 0C |  |
|  | Наличие и наименование абразивных примесей (да/нет) |  |
|  | Концентрация абразивных примесей, мг/м3 |  |
| Дополнительные требования |  |  |

| Дополнительная информация при заказе вентилятора серии Т-ВЕНТ (при необходимости) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Аналог ВР-ХХ по ГОСТ 5976— 2020 (при наличии информации) | Заполнить |  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 4 (помещение отапливаемое) Стандартная комплектация | УХЛ 2 ( Уличное под навесом, холодный склад) |
|  | (да/нет) | (да/нет) |
| Дополнительная комплектация |  |  |
| Корпус (улитка) из ПНД | указать |  |
| Рабочее колесо (полипропилен или нержавеющая сталь AISI 304 или аналог) | указать |  |
| Устройство плавного пуска (вместо частотного регулятора | (да/нет) |  |
| Патрубок слива конденсата | (да/нет) |  |
| Шумоизоляция корпуса | (да/нет) |  |
| Датчик температуры эл. двигателя | (да/нет) |  |
| Датчик давления/ разряжения | (да/нет) |  |
| Рама - материал нержавеющая сталь AISI 304 или аналог | (да/нет) |  |
| Комплект виброизоляторов - Резина взрывозащищенное (ВР-хх) | (да/нет) |  |
| Комплект виброизоляторов пружинные стальные А2 (Д0-хх) | (да/нет) |  |
| Метизы - Нержавеющая сталь (А2,А4) | (да/нет) |  |
| Шкаф управления | (да/нет) |  |
| При эксплуатации вентиляторов серии Т-ВЕНТ рекомендует использовать устройства плавного пуска (УПП) или преобразователя частоты (ПЧ), пускозащитные устройства (ПЗУ) |  |  |